## Slide 1
◆
BEMS · Operations Console
Smart Building Energy
Anomaly Detection & Response System
6-stage agent pipeline · multi-zone telemetry · ML recovery · rule-engine diagnostics
ICT Module 4 · Intermediate Project 김성현 · 2021271250 Individual Project
Python 3.11+
FastAPI
SQLite
scikit-learn
Streamlit
Plotly
Pytest
2026 · Spring Semester

## Slide 2
AGENDA
발표 순서
오늘 발표는 시스템의 동작 원리와 각 컴포넌트의 기능을 차례로 살펴봅니다.
01
프로젝트 개요
문제 정의와 해결 접근
02
시스템 아키텍처
6단계 에이전트 파이프라인
03
기술 스택
사용 라이브러리와 코드 통계
04
Stage 1·2 데이터 생성
Generator + Transmitter
05
Stage 3 Collector
FastAPI + SQLite 허브
06
Stage 4 ML Processor
보간 + 3-detector 앙상블
07
Stage 5 Decision
결정론적 룰 엔진
08
Stage 6 Dashboard
엔터프라이즈 운영 콘솔
09
핵심 기능 정리
이 시스템으로 할 수 있는 일
10
결론 + 향후 과제
성과와 다음 단계
BEMS Anomaly Operations Center · ICT Module 4 · 김성현 2021271250
2 / 14

## Slide 3
01 · PROJECT OVERVIEW
스마트 빌딩 에너지 이상 탐지 시스템
왜 이 문제를 풀어야 하고, 어떻게 풀었는가
문제 (Problem)
스마트 빌딩의 IoT 센서 네트워크는 무선 간섭, 층간 신호 감쇠, 네트워크 혼잡에 시달립니다.
⚠
패킷 손실
전송 중 데이터가 사라져 분석에 공백이 생긴다
⏱
변동 지연
WiFi 혼잡으로 0.5–3초 사이의 불규칙한 지연이 발생
📉
센서 노이즈
EM 간섭으로 측정값에 가우시안 잡음이 섞임
🔥
이상 상황 누락
운영자가 알아채기 전에 화재, HVAC 고장 등이 진행됨
해결 (Solution)
6단계 에이전트 파이프라인 — 실제 네트워크 열화를 의도적으로 주입하고, ML로 복구하고, 룰 엔진으로 진단합니다.
✓
복구
선형 보간으로 손실 시퀀스를 채워 단절 없는 시계열 확보
✓
탐지
Z-score · 하드 임계 · IsolationForest 3-detector 앙상블
✓
진단
센서 발생 패턴을 9개 룰과 매칭하여 근본 원인 추정
✓
운영
Streamlit 콘솔 — 6탭 운영 화면과 시나리오 주입 기능
BEMS Anomaly Operations Center · ICT Module 4 · 김성현 2021271250
3 / 14

## Slide 4
02 · ARCHITECTURE
6단계 에이전트 파이프라인
각 단계는 독립된 프로세스이며, REST API로만 통신합니다.
①
Generator
센서 시뮬레이션
②
Transmitter
네트워크 열화
③
Collector
FastAPI 허브 + DB
④
ML Processor
보간 + 이상 탐지
⑤
Decision
룰 엔진 진단
⑥
Dashboard
운영 콘솔
DATA GENERATION & TRANSPORT
INTELLIGENCE & PROCESSING
DECISION & PRESENTATION
핵심 설계 원칙
🔌
REST API 통신
에이전트 간 결합도가 낮아 개별 교체·분산 배치 가능
💾
SQLite 영속화
WAL 모드로 동시 읽기/쓰기 · 재시작 후 데이터 유지
⚙
백그라운드 워커
Decision은 1초 주기로 push, 대시보드 폴링에 의존하지 않음
BEMS Anomaly Operations Center · ICT Module 4 · 김성현 2021271250
4 / 14

## Slide 5
03 · TECH STACK
기술 스택과 코드 통계
외부 LLM 의존성 없는 순수 룰 엔진 구현
LAYER
TECHNOLOGY
USAGE
언어
Python 3.11+
타입 힌트 활용 모던 파이썬
에이전트 통신
FastAPI · httpx
REST API · 자동 OpenAPI 문서
영속화
SQLite (WAL)
트랜잭션 · 동시 읽기/쓰기 지원
데이터/ML
NumPy · pandas · scikit-learn
롤링 윈도우 · IsolationForest
대시보드
Streamlit + Plotly
라이브 새로고침 · 인터랙티브 차트
테스트
Pytest
24개 케이스 · 데드락 회귀 포함
버전 관리
Git
—
2,792
Lines of Code
6
Agents
3
Zones
3
ML Detectors
9
Decision Rules
24
Pytest Cases
BEMS Anomaly Operations Center · ICT Module 4 · 김성현 2021271250
5 / 14

## Slide 6
04 · DATA GENERATION + TRANSPORT
Stage 1 · Generator ▸ Stage 2 · Transmitter
센서 데이터를 합성하고, 현실의 네트워크 열화를 의도적으로 주입합니다.
①
Generator
agents/generator.py
3개 zone에 대해 4채널 BEMS 센서를 1초마다 합성
SENSOR
NORMAL
ANOMALY
Power (kW)
0 – 5
> 8
Temperature (°C)
20 – 26
> 30 / < 15
Humidity (%)
40 – 60
> 75 / < 25
CO₂ (ppm)
400 – 800
> 1200
• 일일 점유율 사이클 (sin) + Gaussian 노이즈
• 매 샘플마다 ground-truth label (is_anomaly, scenario)
• 4% 확률로 5개 시나리오 중 하나를 자동 주입
②
Transmitter
agents/transmitter.py
Generator 샘플을 받아 의도적으로 망가뜨려 Collector로 전송
⏱
Transmission Delay
0.2 – 1.5s 랜덤 지연
WiFi 혼잡 모사
✖
Packet Drop
10% 확률로 패킷 폐기
층간 신호 감쇠 모사
≈
Sensor Noise
Gaussian noise × 1.2
전자파 간섭 모사
BEMS Anomaly Operations Center · ICT Module 4 · 김성현 2021271250
6 / 14

## Slide 7
05 · STAGE 3
Collector — FastAPI 허브
모든 데이터의 진입점이자 영속 저장소, 그리고 백그라운드 워커의 호스트.
REST API · /docs
http://127.0.0.1:8000
POST
/truth
Generator의 clean 샘플 (평가용)
POST
/ingest
Transmitter의 열화된 패킷
POST
/inject
사용자 시나리오 또는 커스텀 샘플
POST
/reset
운영 저장소 초기화
GET
/raw
버퍼링된 readings + 결측 seq 리스트
GET
/processed
ML 복구 + 이상 플래그 프레임
GET
/decisions
Severity + diagnosis + action 히스토리
GET
/stats
Zone별 패킷 통계 + 워커 상태
GET
/evaluation
보간 MAE + 탐지 P/R/F1
GET
/scenarios
프리셋 시나리오 라이브러리
GET
/health
라이브니스 프로브
SQLite Store
data/bems.sqlite3 · WAL
▸
truth
Generator가 만든 원본 (ground truth)
▸
readings
Transmitter가 보낸 degraded data
▸
decisions
Severity · diagnosis · action 결과
Background Worker
1초 주기 · push 방식
Stage 4 + 5를 백그라운드 스레드에서 실행. 대시보드가 꺼져 있어도 결정은 계속 만들어지고 DB에 영구 기록됨.
• 새 readings만 골라서 처리
• 예외 발생 시 last_error에 기록 후 계속 동작
• 별도 lock으로 store와 안전하게 공유
BEMS Anomaly Operations Center · ICT Module 4 · 김성현 2021271250
7 / 14

## Slide 8
06 · STAGE 4
ML Processor — 보간 + 3-Detector 앙상블
잃어버린 데이터는 복구하고, 남은 데이터에서 이상을 잡아냅니다.
01
Reindex
결측 seq 행을 NaN으로 채워 연속화
→
02
Interpolate
선형 보간으로 NaN 값 추정
→
03
Detect
3개 detector 병렬 실행
→
04
Combine
Hard OR Z-score OR IForest → anomaly_any
Z
Robust Z-score
통계 기반 · 단변량
MAD(Median Absolute Deviation)로 강건하게 σ를 추정. |z| > 2.5 시 플래그.
강점
• 빠름, 윈도우 단위로 즉시 계산
• 단일 이상치에 통계가 오염되지 않음
H
Hard Threshold
물리 규격 기반
센서 사양의 하드 임계 (예: power > 8 kW, temp > 30°C)를 직접 비교.
강점
• 설명 가능, 도메인 룰 그대로
• Critical 등급 판정의 1차 기준
F
IsolationForest
다변량 · ML
scikit-learn IsolationForest, contamination=0.05. 여러 센서의 결합 패턴이 비정상이면 플래그.
강점
• 단일 센서로는 못 잡는 패턴 포착
• n_estimators=80 · zone별 학습
BEMS Anomaly Operations Center · ICT Module 4 · 김성현 2021271250
8 / 14

## Slide 9
07 · STAGE 5
Decision — 결정론적 룰 엔진
어느 센서가 어느 방향으로 발화했는지 패턴을 매칭하여 근본 원인을 추정합니다.
SEVERITY CLASSIFICATION
Normal
트리거 없음
Warning
Z-score 또는 IForest만 발화
Critical
하드 임계 위반 또는 |z| > 4.0
RULE ENGINE · 9개 규칙, 위에서부터 매칭, 첫 매치 승
RULE ID
REQUIRED SIGNALS
FORBIDDEN
DIAGNOSIS
RECOMMENDED ACTION
fire_risk
temp↑ + co2↑
humidity↑
Possible fire / thermal event
Verify smoke detectors, dispatch inspection
hvac_failure
temp↑ + humidity↑ + co2↑
—
HVAC cooling failure
Inspect chiller, switch to backup AHU
peak_load
power↑
temp↑, co2↑
Peak power load event
Identify high-consumption circuit, load shed
cold_snap
temp↓
—
Heating loss / open vent
Check heating loop, inspect doors
occupancy_spike
co2↑ + humidity↑
power↑, temp↑
Occupancy spike / under-ventilation
Raise outdoor-air damper set-point
humidity_anomaly
humidity↑
—
Humidity anomaly
Check dehumidifier, water ingress
low_humidity
humidity↓
—
Low humidity / dry air
Engage humidifier, check steam pressure
co2_only
co2↑
—
Elevated CO₂
Increase outdoor-air intake
temperature_only
temp↑
—
Temperature drift
Verify set-point, inspect VAV box
BEMS Anomaly Operations Center · ICT Module 4 · 김성현 2021271250
9 / 14

## Slide 10
08 · STAGE 6
Dashboard — 엔터프라이즈 운영 콘솔
6개 탭으로 분리된 Streamlit 콘솔. 실시간 데이터를 시각화하고 사용자 조작을 받습니다.
01
Operations
시스템 헬스 보드 · 6개 서비스 상태 · 결정 타임라인 · zone별 카드
02
Telemetry
Zone 선택 · 4센서 실시간 차트 · raw vs interpolated · 이상치 오버레이
03
Pipeline
6개 에이전트 위상도 · 각 에이전트의 상태/KPI/책임/소스 파일
04
Alerts
Severity · zone 필터 · 진단/권고/증거 컬럼 · CSV 내보내기
05
Scenario Lab
5개 프리셋 시나리오 원클릭 주입 · 커스텀 센서값 폼 · 최근 주입 이력
06
Quality Metrics
보간 MAE 표 · 4-detector P/R/F1 표 · F1 비교 막대 차트
BEMS Anomaly Operations Center · ICT Module 4 · 김성현 2021271250
10 / 14

## Slide 11
UI TOUR
Operations & Alerts
운영자가 시스템을 모니터링하고 알림을 조치하는 두 화면.
◆
BEMS · Anomaly Operations Center
ALL OK
Operations
Telemetry
Pipeline
Alerts
Lab
Metrics
ZONES
3
PACKETS
847
LOSS
11%
DECISIONS
823
CRITICAL
12
WARNING
47
System Services
Generator
OPERATIONAL
Transmitter
OPERATIONAL
Collector
OPERATIONAL
ML Processor
OPERATIONAL
Decision
OPERATIONAL
Dashboard
OPERATIONAL
Tab #1 — Operations View
◆
BEMS · Anomaly Operations Center
ALL OK
Operations
Telemetry
Pipeline
Alerts
Lab
Metrics
Tab #4 — Alerts Feed
14:23:05
CRITICAL
Zone-A · seq 33
Possible fire / thermal event
권고: Verify smoke detectors; dispatch on-site inspection
14:23:04
CRITICAL
Zone-B · seq 28
HVAC cooling failure
권고: Inspect chiller, switch to backup AHU
14:23:03
WARNING
Zone-C · seq 44
Occupancy spike / under-ventilation
권고: Raise outdoor-air damper set-point
14:23:02
WARNING
Zone-A · seq 31
Temperature drift
권고: Verify set-point, inspect VAV box
BEMS Anomaly Operations Center · ICT Module 4 · 김성현 2021271250
11 / 14

## Slide 12
UI TOUR
Scenario Lab & Quality Metrics
사용자가 직접 시나리오를 주입하고, 시스템 품질을 정량적으로 평가합니다.
Tab #5 — Scenario Lab
Scenario Lab
Controlled Fault Injection
Push synthetic samples into the pipeline to validate runbooks. Injected samples are labelled as ground-truth anomalies.
🔥
fire_risk
Fire Risk
Inject
❄
hvac_failure
HVAC Failure
Inject
⚡
peak_load
Peak Power Load
Inject
🧊
cold_snap
Cold Snap
Inject
👥
occupancy_spike
Occupancy Spike
Inject
Tab #6 — Quality Metrics
Quality Metrics
Evaluation against ground-truth
Interpolation MAE · recovered seqs only
SENSOR
UNIT
MAE
power
kW
0.31
temperature
°C
0.24
humidity
%
1.45
co2
ppm
11.8
Detection F1 · vs ground-truth labels
zscore
0.72
hard_threshold
0.91
iforest
0.68
union
0.94
BEMS Anomaly Operations Center · ICT Module 4 · 김성현 2021271250
12 / 14

## Slide 13
09 · CAPABILITIES
이 시스템으로 할 수 있는 일
사용자가 실제로 수행 가능한 작업 8가지
📡
실시간 모니터링
3개 zone의 4센서 데이터를 1초 단위 라이브 차트로 관찰
📦
패킷 손실 복구
10% 드롭된 시퀀스를 자동으로 보간하여 시계열 단절 제거
🔍
다중 탐지기 비교
Z-score · 하드 임계 · IsolationForest 3개를 동시에 적용하고 결과 비교
🧠
근본 원인 자동 추정
9개 룰을 매칭하여 어떤 유형의 사고인지 진단 + 권고 조치 출력
🧪
시나리오 주입 테스트
5개 프리셋(화재/HVAC/피크/저온/점유) 원클릭, 또는 임의 센서값 직접 입력
📐
정량적 품질 평가
보간 MAE와 각 detector의 P/R/F1을 ground truth와 비교
📤
알림 내보내기
필터링한 알림 목록을 CSV로 다운로드 (운영 보고서 생성)
🗄
데이터 영속화 및 리셋
SQLite로 재시작 후에도 이력 유지, 사이드바에서 원클릭 초기화
BEMS Anomaly Operations Center · ICT Module 4 · 김성현 2021271250
13 / 14

## Slide 14
10 · CONCLUSION
성과와 향후 과제
ACHIEVED
프로젝트가 달성한 것
✓
6단계 에이전트 파이프라인 — 모두 독립 프로세스로 분리
✓
10% 패킷 손실 + 0.2–1.5s 지연 환경에서 시계열 무결성 유지
✓
3-detector 앙상블로 단변량/다변량 이상 모두 포착
✓
9개 룰 엔진으로 결정론적·감사 가능한 진단 (블랙박스 X)
✓
엔터프라이즈 톤의 6탭 운영 콘솔
✓
Pytest 24개 — 데드락 회귀 테스트 포함
✓
ground-truth 라벨 기반 P/R/F1 정량 평가 내장
NEXT
앞으로의 확장 방향
→
실제 ASHRAE 데이터셋으로 분포 fit (현재는 sin 근사)
→
시계열 모델 추가 — LSTM/AR로 IsolationForest와 비교
→
WebSocket으로 실시간 push (지금은 폴링)
→
멀티 건물 (multi-site) 확장과 권한 분리
→
Alert 전송 채널 — Slack / 이메일 / 페이지
→
Grafana / Prometheus 메트릭 export
→
에이전트 인증 (현재 /ingest 공개)
Thank you · Q & A
BEMS Anomaly Operations Center · ICT Module 4 · 김성현 2021271250
14 / 14